## Slide 1
Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
we
IKE DIAN WAHYUNI

## Slide 2
Pengenalan Radiasi dan Jenis-Jenisnya
Gelombang Elektromagnetik
Radiasi elektromagnetik meliputi sinar gamma, sinar-X, dan sinar ultraviolet.
Partikel
Radiasi partikel terdiri dari partikel bermuatan seperti partikel alfa dan beta, serta neutron.
Ionisasi
Beberapa jenis radiasi dapat menyebabkan ionisasi, yaitu proses pengeluaran elektron dari atom.

## Slide 3
Sumber-Sumber Radiasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Matahari
Matahari adalah sumber radiasi elektromagnetik utama, memberikan cahaya dan panas yang kita butuhkan untuk hidup.
Peralatan Medis
Peralatan medis seperti sinar-X dan CT scan menggunakan radiasi untuk diagnosis dan pengobatan.
Perangkat Elektronik
Perangkat elektronik seperti ponsel, televisi, dan komputer memancarkan radiasi elektromagnetik dalam jumlah kecil.

## Slide 4
Dampak Radiasi Terhadap Kesehatan
Efek Jangka Pendek
Paparan radiasi tinggi dapat menyebabkan efek langsung seperti mual, muntah, dan rambut rontok.
Efek Jangka Panjang
Paparan radiasi kronis dapat meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung, dan kelainan genetik.

## Slide 5
Prinsip Dasar Perlindungan Radiasi
1
Justifikasi
Setiap paparan radiasi harus dibenarkan, artinya manfaat paparan harus melebihi risikonya.
2
Optimasi
Paparan radiasi harus diminimalkan sejauh yang layak secara praktis, dengan menggunakan tindakan pencegahan dan teknologi yang tepat.
3
Pembatasan Dosis
Dosis radiasi yang diterima individu harus dibatasi di bawah batas yang ditetapkan untuk meminimalkan risiko kesehatan.

## Slide 6
Regulasi dan Peraturan Terkait Keselamatan Radiasi
Peraturan Perundang-undangan
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenagan Nuklir, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Keselamatan Radiasi, dan standar keselamatan lainnya.
Standar Keselamatan
Standar keselamatan yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan organisasi internasional seperti International Atomic Energy Agency (IAEA).
Pedoman dan Prosedur
Pedoman dan prosedur operasional standar (SOP) yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang aman dan sesuai peraturan.

## Slide 7
Peran Lembaga Pengawas Keselamatan Radiasi
Pemantauan dan Pengawasan
Melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber radiasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan.
Penetapan Standar
Menetapkan standar keselamatan radiasi dan memberikan pedoman bagi pengelola dan pengguna radiasi.
Perizinan
Menerbitkan izin penggunaan sumber radiasi dan mengevaluasi aplikasi izin untuk memastikan keselamatan.
Pengembangan dan Pendidikan
Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang keselamatan radiasi serta memberikan pelatihan kepada personel.

## Slide 8
Tanggung Jawab Pengelola Radiasi
Personel Terlatih
Memastikan personel yang mengelola sumber radiasi telah dilatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan.
Pengendalian Risiko
Menerapkan prinsip-prinsip perlindungan radiasi untuk meminimalkan paparan radiasi.
Pemantauan Dosis
Melakukan pemantauan dosis radiasi secara berkala untuk memastikan keselamatan pekerja.

## Slide 9
Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi (SMKR) merupakan kerangka kerja terstruktur yang dirancang untuk mengelola risiko radiasi, memastikan keselamatan pekerja, dan melindungi lingkungan.

## Slide 10
Analisis Risiko dalam Manajemen Keselamatan Radiasi
1
Mitigasi Risiko
Pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak.
2
Evaluasi Risiko
Menilai probabilitas dan dampak risiko.
3
Identifikasi Risiko
Menentukan potensi bahaya dan risiko.

## Slide 11
Identifikasi Bahaya dan Potensi Risiko Radiasi
Pengenalan terhadap bahaya radiasi seperti sinar-X, gamma, dan beta.
Penilaian potensi risiko radiasi, termasuk dosis radiasi yang diterima, probabilitas paparan, dan dampak kesehatan.
Evaluasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko radiasi, seperti jenis sumber radiasi, durasi paparan, dan jarak dari sumber radiasi.

## Slide 12
Pengendalian Risiko Radiasi
Langkah-langkah Pengendalian
Menghilangkan atau meminimalkan paparan radiasi dengan menggunakan prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
Metode Pengendalian
Pengendalian jarak, waktu, dan perisai merupakan metode utama untuk mengurangi paparan radiasi.

## Slide 13
Prosedur Operasi Standar Keselamatan Radiasi
1
Panduan Tertulis
Menjelaskan langkah-langkah aman
2
Prosedur Detil
Mencegah kecelakaan dan paparan
3
Evaluasi Berkala
Menjamin relevansi dan efektivitas
SOP merupakan pedoman yang mengatur langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam proses penggunaan radiasi. SOP menjamin konsistensi dan standar keselamatan yang tinggi, meminimalkan potensi risiko kecelakaan dan paparan radiasi.

## Slide 14
Pelatihan dan Kompetensi Personel
1
Pengetahuan Dasar Radiasi
Memahami sifat, dampak, dan cara pencegahan radiasi.
2
Prosedur Keselamatan
Mempelajari dan menerapkan SOP terkait keselamatan radiasi.
3
Penggunaan Alat Pelindung
Memahami cara memilih dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
4
Penanganan Darurat
Dilatih untuk merespons situasi darurat terkait radiasi.

## Slide 15
Pemantauan Dosis Radiasi Pekerja
Pemantauan Dosis
Penting untuk memonitor paparan radiasi yang diterima pekerja.
Dosis radiasi diukur menggunakan dosimeter
Diberikan kepada pekerja yang terpapar radiasi
Penilaian Risiko
Dosis yang diukur akan dibandingkan dengan batas paparan yang diizinkan.
Jika melebihi batas, langkah-langkah pencegahan akan diambil.

## Slide 16
Sistem Perizinan dan Pengawasan Keselamatan Radiasi
Perizinan
Menjamin bahwa semua kegiatan yang melibatkan radiasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan.
Pengawasan
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang melibatkan radiasi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan.

## Slide 17
Penanganan Situasi Darurat Radiasi
Evaluasi
Menilai situasi dan menentukan tingkat bahaya.
Evakuasi
Memindahkan orang-orang dari area berbahaya.
Dekontaminasi
Membersihkan orang-orang dan peralatan dari radiasi.
Penanganan Medis
Memberikan perawatan medis kepada orang-orang yang terkena radiasi.

## Slide 18
Dokumentasi dan Pelaporan Keselamatan Radiasi
Rekam semua aktivitas terkait keselamatan radiasi.
Simpan catatan dosis radiasi pekerja.
Lapor kejadian dan insiden radiasi.

## Slide 19
Evaluasi dan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
1
Pemantauan Berkala
Sistem keselamatan radiasi harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.
2
Analisis Data
Analisis data dari pemantauan dosis pekerja, insiden, dan audit keselamatan untuk mengidentifikasi tren dan area risiko.
3
Evaluasi Efektivitas
Menilai efektivitas prosedur, pelatihan, dan pengendalian risiko dalam mencegah dan mengurangi paparan radiasi.
4
Perbaikan Berkelanjutan
Implementasi tindakan korektif dan preventif untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen keselamatan radiasi.

## Slide 20
Budaya Keselamatan Radiasi
Kesadaran Tinggi
Setiap orang di lingkungan kerja radiasi harus memiliki kesadaran yang tinggi tentang bahaya radiasi dan bagaimana meminimalkan paparan.
Komunikasi Terbuka
Membangun budaya terbuka dan jujur dalam melaporkan potensi risiko dan insiden terkait radiasi.
Komitmen Terhadap Keselamatan
Keselamatan radiasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi dan kegiatan yang melibatkan sumber radiasi.

## Slide 21
Tanggung Jawab Semua Pihak dalam Keselamatan Radiasi
Pekerja
Pekerja bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan dan melaporkan setiap kondisi tidak aman.
Manajemen
Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan sistem keselamatan yang efektif.
Lembaga Pengawas
Lembaga pengawas bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan memberikan bimbingan.

## Slide 22
Contoh Kasus Keberhasilan Implementasi
Salah satu contoh keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi (SMKR) adalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kota X. RSUD ini berhasil menurunkan tingkat dosis radiasi pekerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan radiasi.
RSUD ini menerapkan SMKR dengan melibatkan semua pihak, mulai dari manajemen, staf medis, hingga tenaga teknis. Mereka juga melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan radiasi.

## Slide 23
Contoh Kasus Kegagalan Pengelolaan
Kegagalan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan radiasi dapat berakibat fatal, seperti kecelakaan radiasi, paparan dosis berlebihan, dan pencemaran lingkungan. Contoh kasusnya adalah insiden di Chernobyl, Ukraina pada 1986, yang mengakibatkan pelepasan radiasi besar-besaran dan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya sistem manajemen keselamatan yang kuat untuk mencegah kecelakaan radiasi dan meminimalkan dampaknya.

## Slide 24
Perkembangan Terkini dalam Manajemen Keselamatan Radiasi
1
Teknologi Pemantauan Radiasi
Perangkat pemantauan radiasi yang lebih canggih dan akurat tersedia, meningkatkan ketepatan pengukuran dosis dan deteksi radiasi.
2
Sistem Manajemen Berbasis Risiko
Penerapan pendekatan berbasis risiko telah meningkatkan fokus pada identifikasi, penilaian, dan pengendalian bahaya radiasi.
3
Peningkatan Kesadaran Publik
Kesadaran publik mengenai keselamatan radiasi meningkat, mendorong adopsi praktik keselamatan radiasi yang lebih baik.

## Slide 25
Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
Meningkatkan Keselamatan Pekerja
Sistem manajemen keselamatan radiasi meminimalkan risiko paparan radiasi bagi pekerja, melindungi mereka dari bahaya potensial.
Melindungi Lingkungan
Penerapan sistem ini memastikan pengelolaan sumber radiasi dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab, menjaga lingkungan tetap terlindungi.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pengelolaan radiasi yang efektif memungkinkan penggunaan radiasi dengan tepat, meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan dan industri.

## Slide 26
Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
Sumber Daya Terbatas
Keterbatasan dana dan sumber daya manusia dapat menghambat implementasi sistem yang efektif.
Kesadaran Rendah
Kurangnya kesadaran tentang pentingnya keselamatan radiasi dapat menyebabkan kurangnya komitmen dan partisipasi.
Regulasi Kompleks
Regulasi yang rumit dan kompleks dapat menyulitkan implementasi dan penerapan standar keselamatan.
Teknologi yang Berkembang
Perkembangan teknologi baru dalam bidang radiasi memerlukan adaptasi dan peningkatan kemampuan personel.

## Slide 27
Strategi Penguatan Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi
Peningkatan Kesadaran
Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan radiasi.
Peningkatan Kompetensi
Pelatihan dan sertifikasi bagi personel yang bekerja dengan sumber radiasi.
Teknologi
Penerapan teknologi modern untuk memantau dan mengendalikan paparan radiasi.
Kerjasama
Kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas.

## Slide 28
Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Keselamatan Radiasi
1
Pemerintah
Membuat regulasi dan standar keselamatan radiasi yang ketat.
2
Lembaga Pengawas
Melakukan pengawasan dan penegakan peraturan terkait keselamatan radiasi.
3
Pengelola Radiasi
Bertanggung jawab atas penerapan sistem manajemen keselamatan radiasi yang efektif.
4
Pekerja
Mematuhi prosedur keselamatan dan melaporkan potensi bahaya.

## Slide 29
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pentingnya Keselamatan
Sistem manajemen keselamatan radiasi adalah kunci untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif radiasi.
Komitmen dan Kolaborasi
Komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pengelola radiasi hingga masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem manajemen.
Peningkatan dan Evaluasi
Sistem manajemen keselamatan radiasi harus terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap perubahan.